## Calibration_DR11_average
Column1 | Column2
0.2 | -9
0.4 | -13
0.6 | -65
0.8 | -69.4
1 | -66
1.2 | -68
1.4 | -64
1.6 | -73.2
1.8 | -79
2 | -75.8
2.2 | -74
2.4 | -73.6
2.6 | -83
2.8 | -75.2
3 | -76
3.2 | -76.2
3.4 | -75
3.6 | -84
3.8 | -78.2
4 | -78
4.2 | -79
4.4 | -82.4
4.6 | -87.6
4.8 | -79.6
5 | -80.8
5.2 | -80.6
5.4 | -83.8
5.6 | -93.8
5.8 | -79.4
6 | -89.2
6.2 | -80.4
6.4 | -85.2
6.6 | -85.8
6.8 | -84
7 | -87.2
7.2 | -84.4
7.4 | -82.4
7.6 | -82
7.8 | -83
8 | -85
8.2 | -91
8.4 | -90.6
8.6 | -84.4
8.8 | -81.8
9 | -83.8

## Calibration_DR12_average
Column1 | Column2
0.2 | -9
0.4 | -12.8
0.6 | -64.6
0.8 | -69.2
1 | -65.8
1.2 | -68
1.4 | -68.4
1.6 | -75.8
1.8 | -78
2 | -74.4
2.2 | -73.6
2.4 | -73.6
2.6 | -82.6
2.8 | -75
3 | -75.8
3.2 | -77.2
3.4 | -74.6
3.6 | -83.2
3.8 | -78
4 | -77.8
4.2 | -78
4.4 | -81.4
4.6 | -86
4.8 | -79
5 | -79.6
5.2 | -80.6
5.4 | -84.8
5.6 | -88.2
5.8 | -79
6 | -89.6
6.2 | -80
6.4 | -85
6.6 | -84.4
6.8 | -84
7 | -87
7.2 | -85.2
7.4 | -82
7.6 | -82
7.8 | -83.4
8 | -86
8.2 | -91
8.4 | -89
8.6 | -84.2
8.8 | -81.6
9 | -83.6

## Calibration_DR13_average
Column1 | Column2
0.2 | -8
0.4 | -11.2
0.6 | -63
0.8 | -67.8
1 | -64.2
1.2 | -67
1.4 | -71
1.6 | -76.6
1.8 | -77.8
2 | -75.4
2.2 | -73
2.4 | -72.2
2.6 | -81.4
2.8 | -74.8
3 | -74.4
3.2 | -75.8
3.4 | -74
3.6 | -84
3.8 | -76.2
4 | -76.6
4.2 | -77
4.4 | -80
4.6 | -85
4.8 | -78.8
5 | -79
5.2 | -78.6
5.4 | -83
5.6 | -85.4
5.8 | -78
6 | -89.4
6.2 | -80
6.4 | -84
6.6 | -83
6.8 | -83
7 | -85.2
7.2 | -86
7.4 | -81
7.6 | -81
7.8 | -82.8
8 | -85.6
8.2 | -90.4
8.4 | -89.2
8.6 | -83
8.8 | -80
9 | -82.8

## Calibration_DR14_average
Column1 | Column2
0.2 | -8
0.4 | -57
0.6 | -63
0.8 | -68.4
1 | -64
1.2 | -67.4
1.4 | -71
1.6 | -74.2
1.8 | -78.2
2 | -74.8
2.2 | -73
2.4 | -72.8
2.6 | -82
2.8 | -74.6
3 | -74.8
3.2 | -75.8
3.4 | -73.8
3.6 | -83.8
3.8 | -76.8
4 | -77
4.2 | -78
4.4 | -80
4.6 | -85.2
4.8 | -78.4
5 | -79
5.2 | -80.8
5.4 | -83.6
5.6 | -87.2
5.8 | -78
6 | -87.6
6.2 | -79.4
6.4 | -84.4
6.6 | -84.2
6.8 | -83.2
7 | -85.4
7.2 | -85.6
7.4 | -81
7.6 | -81
7.8 | -83
8 | -85
8.2 | -90
8.4 | -86.6
8.6 | -83
8.8 | -81
9 | -83

## Calibration_DR15_average
Column1 | Column2
0.2 | -8.8
0.4 | -12.2
0.6 | -64
0.8 | -68.2
1 | -65
1.2 | -68
1.4 | -71.6
1.6 | -75
1.8 | -78.8
2 | -74.6
2.2 | -73.8
2.4 | -73.4
2.6 | -80.4
2.8 | -74.8
3 | -75.2
3.2 | -76.4
3.4 | -74.6
3.6 | -84.2
3.8 | -77
4 | -78
4.2 | -77.8
4.4 | -80
4.6 | -85.8
4.8 | -79.8
5 | -80
5.2 | -80.2
5.4 | -84
5.6 | -89
5.8 | -77.6
6 | -82.6
6.2 | -80
6.4 | -84.6
6.6 | -85.6
6.8 | -83
7 | -86
7.2 | -84.2
7.4 | -81.8
7.6 | -81.8
7.8 | -83.2
8 | -85
8.2 | -90.8
8.4 | -88.4
8.6 | -83.6
8.8 | -81
9 | -84

## Calibration_DR16_average
Column1 | Column2
0.2 | -8.8
0.4 | -12.8
0.6 | -64.2
0.8 | -68.2
1 | -65.2
1.2 | -68
1.4 | -73.4
1.6 | -75.6
1.8 | -79.4
2 | -75.4
2.2 | -74
2.4 | -73
2.6 | -80.6
2.8 | -75
3 | -75
3.2 | -76.6
3.4 | -75
3.6 | -84.8
3.8 | -77
4 | -77.4
4.2 | -79
4.4 | -80.6
4.6 | -89.2
4.8 | -79.8
5 | -80.2
5.2 | -81
5.4 | -84.2
5.6 | -89.8
5.8 | -79
6 | -80.2
6.2 | -78.6
6.4 | -85
6.6 | -85.4
6.8 | -84.2
7 | -86.2
7.2 | -86
7.4 | -82
7.6 | -82
7.8 | -83.4
8 | -86
8.2 | -91
8.4 | -87
8.6 | -83
8.8 | -81
9 | -84

## Calibration_DR17_average
Column1 | Column2
0.2 | -8
0.4 | -11.4
0.6 | -63
0.8 | -67
1 | -64
1.2 | -67
1.4 | -71
1.6 | -75
1.8 | -76.6
2 | -75.2
2.2 | -73
2.4 | -73
2.6 | -81
2.8 | -74
3 | -75
3.2 | -75
3.4 | -73.4
3.6 | -84
3.8 | -76.2
4 | -77
4.2 | -79
4.4 | -79
4.6 | -84.8
4.8 | -78
5 | -85.8
5.2 | -79.8
5.4 | -83.6
5.6 | -87
5.8 | -75.8
6 | -77
6.2 | -75.4
6.4 | -84
6.6 | -84.6
6.8 | -84
7 | -85.2
7.2 | -85.2
7.4 | -81
7.6 | -80.6
7.8 | -82
8 | -85
8.2 | -90
8.4 | -86
8.6 | -83
8.8 | -81
9 | -82

## Calibration_DR18_average
Column1 | Column2
0.2 | -10.6
0.4 | -15
0.6 | -60.8
0.8 | -65
1 | -61.8
1.2 | -65
1.4 | -68.8
1.6 | -72.4
1.8 | -76
2 | -77.4
2.2 | -70.2
2.4 | -70
2.6 | -79.8
2.8 | -72
3 | -71.6
3.2 | -73
3.4 | -71.4
3.6 | -82.2
3.8 | -74.6
4 | -75.6
4.2 | -75.2
4.4 | -77.2
4.6 | -84
4.8 | -77
5 | -78.2
5.2 | -78
5.4 | -81
5.6 | -83.4
5.8 | -75.4
6 | -78
6.2 | -76
6.4 | -82
6.6 | -83.6
6.8 | -82
7 | -83.4
7.2 | -86.4
7.4 | -79
7.6 | -78.6
7.8 | -80.6
8 | -83
8.2 | -89
8.4 | -84.4
8.6 | -82
8.8 | -79
9 | -80.4

## Calibration_DR19_average
Column1 | Column2
0.2 | -13.4
0.4 | -17.4
0.6 | -59
0.8 | -62.6
1 | -60.2
1.2 | -63.2
1.4 | -67
1.6 | -69.6
1.8 | -71.4
2 | -71.4
2.2 | -69
2.4 | -69
2.6 | -78.4
2.8 | -70.4
3 | -70.6
3.2 | -71
3.4 | -69.8
3.6 | -81
3.8 | -73
4 | -74.2
4.2 | -74
4.4 | -76
4.6 | -82
4.8 | -75
5 | -77.2
5.2 | -76.4
5.4 | -80.6
5.6 | -82.8
5.8 | -73.2
6 | -84.6
6.2 | -74.6
6.4 | -81
6.6 | -79.4
6.8 | -80.4
7 | -82
7.2 | -84.2
7.4 | -77.6
7.6 | -77
7.8 | -79
8 | -82
8.2 | -87
8.4 | -83
8.6 | -81
8.8 | -77.2
9 | -79

## Calibration_DR20_average
Column1 | Column2
0.2 | -15.2
0.4 | -19.8
0.6 | -57
0.8 | -60.4
1 | -57.8
1.2 | -61.2
1.4 | -64.4
1.6 | -67.2
1.8 | -71
2 | -68.4
2.2 | -67.2
2.4 | -67.4
2.6 | -72.4
2.8 | -68.8
3 | -68
3.2 | -69.2
3.4 | -68.2
3.6 | -87.6
3.8 | -70.6
4 | -72
4.2 | -73.8
4.4 | -74
4.6 | -79.4
4.8 | -74
5 | -75
5.2 | -75
5.4 | -77.6
5.6 | -83.2
5.8 | -71.6
6 | -76.4
6.2 | -73.6
6.4 | -79.4
6.6 | -79
6.8 | -78.8
7 | -80.8
7.2 | -82.2
7.4 | -76
7.6 | -75.2
7.8 | -77.2
8 | -80.6
8.2 | -86
8.4 | -82
8.6 | -79
8.8 | -76
9 | -77.6

## Calibration_DR21_average
Column1 | Column2
0.2 | -11.4
0.4 | -15.6
0.6 | -62
0.8 | -66
1 | -62.4
1.2 | -65.6
1.4 | -70.4
1.6 | -71.2
1.8 | -77.6
2 | -72
2.2 | -72
2.4 | -72
2.6 | -78.8
2.8 | -73
3 | -72.2
3.2 | -73
3.4 | -72.6
3.6 | -89.8
3.8 | -75.2
4 | -75.8
4.2 | -77
4.4 | -77.8
4.6 | -81.2
4.8 | -77
5 | -79
5.2 | -78.8
5.4 | -83
5.6 | -88.6
5.8 | -78
6 | -80.2
6.2 | -78.8
6.4 | -83.2
6.6 | -82.6
6.8 | -81.8
7 | -84
7.2 | -85.6
7.4 | -79.8
7.6 | -79
7.8 | -81.4
8 | -84.2
8.2 | -89
8.4 | -86
8.6 | -83
8.8 | -79
9 | -81

## Calibration_DR22_average
Column1 | Column2
0.2 | -9.4
0.4 | -13.4
0.6 | -59.4
0.8 | -64.2
1 | -60
1.2 | -63.6
1.6 | -70
1.8 | -75.2
2 | -72.2
2.2 | -69
2.4 | -69
2.6 | -76
2.8 | -71
3 | -71
3.2 | -71
3.4 | -69
3.6 | -82
3.8 | -72.8
4 | -74
4.2 | -73.2
4.4 | -77
4.6 | -77.6
4.8 | -75.8
5 | -77.2
5.2 | -76.6
5.4 | -82
5.6 | -85.6
5.8 | -73.6
6 | -75.6
6.2 | -77
6.4 | -82
6.6 | -81.4
6.8 | -80
7 | -83
7.2 | -83.4
7.4 | -78
7.6 | -77
7.8 | -80
8 | -83
8.2 | -88
8.4 | -83.8
8.6 | -81.8
8.8 | -78
9 | -79.2

## Calibration_DR23_average
Column1 | Column2
0.2 | -10.8
0.4 | -14.2
0.6 | -61
0.8 | -65.2
1 | -61.2
1.2 | -64.8
1.4 | -64
1.6 | -71.6
1.8 | -73.6
2 | -71.4
2.2 | -70.4
2.4 | -71
2.6 | -77.4
2.8 | -72
3 | -72
3.2 | -73
3.4 | -70.6
3.6 | -82.6
3.8 | -73.6
4 | -74.6
4.2 | -74.2
4.4 | -77.6
4.6 | -79
4.8 | -77.2
5 | -78
5.2 | -77.8
5.4 | -82.4
5.6 | -85.8
5.8 | -74.8
6 | -76.4
6.2 | -78
6.4 | -82
6.6 | -82
6.8 | -82
7 | -83
7.2 | -84.6
7.4 | -79.2
7.6 | -78.6
7.8 | -80.2
8 | -84
8.2 | -86.2
8.4 | -84
8.6 | -82
8.8 | -79
9 | -81.8

## Calibration_DR24_average
Column1 | Column2
0.2 | -10.8
0.4 | -54
0.6 | -61
0.8 | -65
1 | -62
1.2 | -64.8
1.4 | -63.8
1.6 | -71.8
1.8 | -76.2
2 | -74.4
2.2 | -70.6
2.4 | -71
2.6 | -77.4
2.8 | -72
3 | -72
3.2 | -72
3.4 | -71.2
3.6 | -83.4
3.8 | -73.4
4 | -75.2
4.2 | -74.8
4.4 | -78
4.6 | -78.6
4.8 | -77.4
5 | -78.2
5.2 | -78.2
5.4 | -84.6
5.6 | -86.8
5.8 | -75.4
6 | -80
6.2 | -78.2
6.4 | -83
6.6 | -81.4
6.8 | -81
7 | -83
7.2 | -84
7.4 | -78.8
7.6 | -79
7.8 | -81
8 | -83.6
8.2 | -89.4
8.4 | -82.2
8.6 | -82
8.8 | -78.4
9 | -80.8

## Calibration_DR25_average
Column1 | Column2
0.2 | -11
0.4 | -14.4
0.6 | -61
0.8 | -66
1 | -61.2
1.2 | -65
1.4 | -64
1.6 | -70.8
1.8 | -76
2 | -74.4
2.2 | -70
2.4 | -70
2.6 | -77.2
2.8 | -72
3 | -71.8
3.2 | -72.8
3.4 | -71.4
3.6 | -91.2
3.8 | -74
4 | -75
4.2 | -75.2
4.4 | -78.4
4.6 | -78.4
4.8 | -77.8
5 | -78.8
5.2 | -78
5.4 | -81
5.6 | -87.6
5.8 | -75
6 | -88
6.2 | -80.2
6.4 | -83
6.6 | -81.8
6.8 | -81
7 | -83.4
7.2 | -85.2
7.4 | -79
7.6 | -79
7.8 | -80.2
8 | -84.2
8.2 | -88
8.4 | -83.6
8.6 | -82
8.8 | -78
9 | -80

## Calibration_DR26_average
Column1 | Column2
0.2 | -11
0.4 | -15
0.6 | -61
0.8 | -65.4
1 | -62
1.2 | -65
1.4 | -63.8
1.6 | -70.8
1.8 | -76.2
2 | -74.2
2.2 | -70.6
2.4 | -70.6
2.6 | -78
2.8 | -73
3 | -70.8
3.2 | -73.2
3.4 | -71
3.6 | -91.2
3.8 | -74
4 | -76.4
4.2 | -76
4.4 | -77.2
4.6 | -78.6
4.8 | -78
5 | -78.2
5.2 | -78.4
5.4 | -82
5.6 | -86.2
5.8 | -75.2
6 | -80
6.2 | -78.4
6.4 | -83
6.6 | -82.2
6.8 | -81
7 | -83.4
7.2 | -85.2
7.4 | -79.6
7.6 | -79
7.8 | -80.8
8 | -83.6
8.2 | -88.4
8.4 | -86.2
8.6 | -82.4
8.8 | -78.8
9 | -80.8

## Calibration_DR27_average
Column1 | Column2
0.2 | -11
0.4 | -15.4
0.6 | -61.4
0.8 | -65
1 | -62
1.2 | -66
1.4 | -64
1.6 | -71.4
1.8 | -77.4
2 | -75
2.2 | -71
2.4 | -71
2.6 | -78.8
2.8 | -73
3 | -71.4
3.2 | -74
3.4 | -71.4
3.6 | -91.2
3.8 | -74.8
4 | -76
4.2 | -75
4.4 | -78
4.6 | -79
4.8 | -78.6
5 | -79
5.2 | -78.8
5.4 | -82.2
5.6 | -86.2
5.8 | -75.8
6 | -80
6.2 | -78.8
6.4 | -84
6.6 | -83
6.8 | -81.6
7 | -84
7.2 | -85.4
7.4 | -80
7.6 | -79
7.8 | -81
8 | -82.4
8.2 | -89
8.4 | -86.6
8.6 | -82.2
8.8 | -79
9 | -80.8

## Calibration_DR28_average
Column1 | Column2
0.2 | -10
0.4 | -15
0.6 | -61
0.8 | -65
1 | -61.4
1.2 | -65
1.4 | -63.6
1.6 | -71
1.8 | -73.8
2 | -74
2.2 | -71
2.4 | -69.8
2.6 | -78
2.8 | -73
3 | -70.8
3.2 | -72.8
3.4 | -70
3.6 | -87.2
3.8 | -74.2
4 | -76
4.2 | -73.2
4.4 | -77
4.6 | -77.8
4.8 | -77
5 | -77.2
5.2 | -78
5.4 | -81.8
5.6 | -84
5.8 | -75
6 | -80.4
6.2 | -77.8
6.4 | -83
6.6 | -81
6.8 | -81
7 | -82.8
7.2 | -85
7.4 | -79
7.6 | -79
7.8 | -80
8 | -82
8.2 | -87
8.4 | -86.2
8.6 | -82
8.8 | -77.8
9 | -80.4

## Calibration_DR29_average
Column1 | Column2
0.2 | -9
0.4 | -13
0.6 | -64
0.8 | -68
1 | -65
1.2 | -67
1.4 | -67
1.6 | -74
1.8 | -81.8
2 | -78
2.2 | -74
2.4 | -73.2
2.6 | -82
2.8 | -76.2
3 | -74.2
3.2 | -76
3.4 | -74.6
3.6 | -87.2
3.8 | -77
4 | -79.6
4.2 | -78.6
4.4 | -81.6
4.6 | -81
4.8 | -80
5 | -80
5.2 | -81.2
5.4 | -84.4
5.6 | -90
5.8 | -78.2
6 | -83.8
6.2 | -80.2
6.4 | -86
6.6 | -84
6.8 | -83.8
7 | -86
7.2 | -88
7.4 | -82
7.6 | -81.8
7.8 | -83
8 | -84.8
8.2 | -90.2
8.4 | -88.8
8.6 | -85
8.8 | -81
9 | -84

## Calibration_DR30_average
Column1 | Column2
0.2 | -13
0.4 | -16.2
0.6 | -60
0.8 | -62.2
1 | -60.2
1.2 | -61.4
1.4 | -62.2
1.6 | -69.8
1.8 | -77.2
2 | -73.4
2.2 | -70
2.4 | -69.6
2.6 | -78
2.8 | -72
3 | -70.2
3.2 | -72
3.4 | -70
3.6 | -83.8
3.8 | -73
4 | -75.2
4.2 | -74.6
4.4 | -78.6
4.6 | -76.6
4.8 | -74.6
5 | -74.6
5.2 | -77
5.4 | -81.4
5.6 | -82.8
5.8 | -74
6 | -80.2
6.2 | -76.8
6.4 | -80.6
6.6 | -82.2
6.8 | -80.8
7 | -83
7.2 | -84
7.4 | -78.2
7.6 | -78
7.8 | -79.8
8 | -81.6
8.2 | -88.6
8.4 | -85
8.6 | -80
8.8 | -77.4
9 | -80

## Calibration_DR31_average
Column1 | Column2
0.2 | -14.6
0.4 | -18.8
0.6 | -56.6
0.8 | -60.2
1 | -57.4
1.2 | -67
1.4 | -59.4
1.6 | -66.4
1.8 | -74.8
2 | -70.6
2.2 | -67.4
2.4 | -66.4
2.6 | -75
2.8 | -69.4
3 | -67.4
3.2 | -70.2
3.4 | -68
3.6 | -84.8
3.8 | -70.4
4 | -72.4
4.2 | -71.8
4.4 | -76
4.6 | -74.2
4.8 | -73.4
5 | -78.2
5.2 | -74.4
5.4 | -79.2
5.6 | -80.2
5.8 | -72.2
6 | -77.4
6.2 | -75
6.4 | -80.8
6.6 | -80.4
6.8 | -78.2
7 | -79.8
7.2 | -82.6
7.4 | -75.6
7.6 | -75.6
7.8 | -77.4
8 | -78.4
8.2 | -87.6
8.4 | -83.6
8.6 | -78.4
8.8 | -75.4
9 | -77.4